Chojnów: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE KONSERWACJI PUBLICZNYCH INSTALACJI OŚWIETLENIOWYCH , SERWISU SIECI I URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO, KTÓRE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ TAURON DYSTRYBUCJA S.A. NA TERENIE MIASTA CHOJNÓW
Numer ogłoszenia: 41422 - 2014; data zamieszczenia: 05.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, woj. dolnośląskie, tel. 076 8187840, faks , strona internetowa chojnow.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE KONSERWACJI PUBLICZNYCH INSTALACJI OŚWIETLENIOWYCH , SERWISU SIECI I URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO, KTÓRE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ TAURON DYSTRYBUCJA S.A. NA TERENIE MIASTA CHOJNÓW.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych, serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego(zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy) które stanowią własność TAURON Dystrybucja S.A. na terenie Miasta Chojnów. 1. Oględzin sieci oświetlenia drogowego zgodnie z Instrukcją eksploatacji urządzeń oświetlenia zewnętrznego. 2. Wykonywania niezbędnych pomiarów w sieci oświetlenia drogowego. 3. Wymiany niesprawnych źródeł światła w godzinach nocnych w celu uniknięcia załączania całych obwodów oświetleniowych w dzień oraz w celu uniknięcia strat energii (wymiana niesprawnych opraw zlokalizowanych na nieizolowanej sieci skojarzonej nn może odbywać się w godzinach dziennych). 4. Utylizacji zużytych źródeł światła pochodzących z wymiany. 5. Lokalizacji i naprawy uszkodzonych linii kablowych i napowietrznych, wymiany uszkodzonych odcinków sieci. 6. Utrzymywania osłon bezpiecznikowych i bezpieczników słupowych w należytym stanie technicznym. 7. Utrzymania sprawności technicznej opraw oświetleniowych przez wymianę ich poszczególnych elementów (dławików, układów zapłonowych, kondensatorów, kloszy itp.). 8. Wymiany uszkodzonych przewodów zasilających w słupach i wysięgnikach. 9. Wymiany uszkodzonych elementów zabezpieczających oprawy oświetleniowe oraz dostosowania zabezpieczeń do poboru mocy. 10. Bieżącej kontroli i utrzymywania rozdzielnic oświetleniowych w dobrej sprawności technicznej poprzez ich kontrolę i wymianę uszkodzonych elementów sterowniczych i zabezpieczających. 11. Kontroli prawidłowości czasów załączania oświetlenia oraz wymiany uszkodzonych przekaźników zmierzchowych i zegarów astronomicznych. 12. Odnawiania i uzupełniania brakujących napisów informacyjnych na słupach, latarniach i szafkach sterowniczo-zabezpieczeniowych. 13. Prowadzenia dokumentacji techniczno-ruchowej z aktualizowaniem oznakowania informacyjnego, o którym mowa w pkt.12. 14. Utrzymania opraw w należytej czystości. 15. Wymiany uszkodzonych słupów i opraw oraz dochodzenia od sprawcy zwrotu poniesionych kosztów. 16. Prowadzenia serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego w sposób zapewniający sprawność techniczną zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 17. Całodobowej obsługi za pośrednictwem właściwych komórek organizacyjnych umożliwiającej zgłaszanie reklamacji i informacji o nieprawidłowym działaniu sieci oświetleniowej przez 7 dni tygodnia i 24 godziny na dobę. 18. Bezzwłocznego podjęcia działań indywidualnych w sytuacjach wyjątkowych takich jak: a) kolizja drogowa w wyniku której uszkodzeniu uległa sieć oświetleniowa, b) stan sieci stwarzający zagrożenie dla otoczenia, c) niesprawność fragmentów sieci stanowiących obszar zasilania stacji transformatorowej 20/0,4 kV, d) inne przypadki spowodowane np działaniem żywiołów oraz osób trzecich. 19. Usuwania niesprawności punktów świetlnych w czasie od stwierdzenia przez Wykonawcę lub skutecznego zgłoszenia przez Zamawiającego, liczonym w sposób następujący: a) 48 godzin w dni powszednie, b) 48 godzin liczone od początku pierwszego dnia powszechnego po dniu ustawowo wolnym od pracy w przypadkach gdy usterka nastąpiła w dniu poprzedzającym dzień wolny. 20. Zawiadomienia Zamawiającego o awariach sieci oświetleniowej, których usunięcie w terminach określonych w §2 ust. 19 jest niemożliwe z przyczyn niezależnych do Wykonawcy. 21. Zgłaszania Zamawiającemu usunięcia niesprawności w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie 22. Składania Zamawiającemu co najmniej raz na kwartał raportu z wykonanych prac..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

- 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

- 2. Uzasadnienie wyboru trybu

Gmina Miejska Chojnów reprezentowana przez Burmistrza Miasta Chojnowa zwróciła się do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy Rejon Dystrybucji Chojnów, ul. Piotrowicka 3, Pismem Nr RG.7040/13/2014 z dnia 23.01.2014 r. o wyrażenie zgody na ogłoszenie przetargu w celu wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług związanych z konserwacją ulicznych instalacji oświetleniowych , które stanowią własność TAURON Dystrybucja S.A. Odpowiadając na w/w pismo TAURON Dystrybucja S.A, Oddział w Legnicy Pion Serwisu ul. Wałbrzyska 1, 59-220 Legnica, na podstawie art. 140 kc odmówił udostępnienia swoich sieci i urządzeń oświetlenia drogowego znajdujących się na terenie miasta Chojnów do świadczenia serwisu przez inne podmioty (pismo z dnia 29.01.2014 r. Sygnatura TD/O2/US2/USP2/2014-01-29/500-0036). Wobec powyższego Gmina Miejska Chojnów bez zgody właściciela nie ma możliwości przeprowadzenia postępowania w trybie przetargowym (konkurencyjnym). Urządzenia oświetlenia ulicznego są własnością jednego przedsiębiorstwa energetycznego, usługi stanowiące zadania własne gminy mogą być traktowane jako usługi świadczone przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, co uzasadnia prowadzenie postępowania w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

- TAURON Dystrybucja S.A., ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, kraj/woj. małopolskie.